PAS检测报告

PAS染色，即过碘酸雪夫法，是糖原染色的一种方法，可以用以证明与鉴别细胞内空泡状的性质，心肌病变及其他心血管疾病的诊断，糖原累积病诊断和研究，糖尿病的诊断和研究，用于某些肿瘤的诊断等。除用于糖原的鉴定和黏液的显示外，还可以观察肾小球基底膜、结肠杯状细胞中性黏液物质、阿米巴滋养体和霉菌的着色。

- 【主要组成成份及包装规格】

| 试剂组分 | 4ⅹ20ml/套 | 4ⅹ100ml/套 | 主要成份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.苏木素溶液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 苏木素 |
| 2. 过碘酸溶液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 过碘酸 |
| 3.雪夫溶液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 碱性品红、偏重亚硫酸钠 |
| 4.亚硫酸溶液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 亚硫酸 |

- 【材料】

的     组织，石蜡切片4um

【操作流程】

- 将石蜡切片置于烘箱中60℃烤1～2h；

- 石蜡切片常规二甲苯，乙醇脱蜡至水，

- 0.5%过碘酸水溶液氧化5分钟。

- 蒸馏水冲洗5分钟以上

- 雪夫试剂作用10-30分钟。

- 亚硫酸水液洗三次，每次1.5-2分钟。

- 流水洗15分钟

- 哈瑞苏木素淡染细胞核1-2分钟（过深可分化）

- 流水冲洗

- 脱水，透明，封片如常。

【实验结果】

镜下观察PAS阳性物质主要有糖原、甲状腺滤泡胶质、消化道、呼吸道和唾液腺的上皮黏液、垂体的嗜碱性细胞、软骨基质、真菌、上皮的基膜、纤维蛋白、胶原纤维、中枢神经系统均呈红紫色。细胞核呈蓝色。