甲苯胺蓝染色说明书

【试剂及材料】

1、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 上海徕卡仪器有限公司 | TP1020 |
| 包埋机 | 天津天利航空机电有限公司 | BMJ-IB |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | RM2235 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-5 |
| 烤箱 | 上海三发科学仪器有限公司 | DHG-9960A |
| 粘附载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 188105 |
| 盖玻片（24*32mm） | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 刀片 | 日本羽毛牌 | R35 |
| 正置光学显微镜 | 日本尼康 | Nikon Eclipse Ci-L |
| 成像系统 | 日本尼康 | Nikon DS-Fi2 |
| 全景扫描仪 | 宁波江丰生物 | KF-PRO-120 |

2、主要实验试剂

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 甲苯胺蓝 | 沃凯 | 71041284 |
| 中性树胶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160 |

- 试剂配制

- 甲苯胺蓝液：甲苯胺蓝0.5g，蒸馏水加至100ml。

- 冰醋酸分化液：冰醋酸0.5ml，蒸馏水99.5ml。

- 实验步骤

- 组织固定于10%中性福尔马林中或甲醛乙醇液中；

- 常规脱水包埋，5um切片，烤片。

- 石蜡切片常规脱蜡至水；

- 进入甲笨胺蓝液30min；

- 水稍洗；

- 冰醋酸液分化，直到胞核和颗粒清晰（显微镜下控制）；

- 稍水洗，用冷风吹干；

- 二甲苯透明，中性树胶封固；

- 结果说明

肥大细胞颗粒呈紫红色，胞核呈蓝色。